## 동주(보수o)
[별지 제7호서식] <개정 2010.12.31> | [13 empty] | (앞 쪽)
대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | [13 empty] | 담당 |  |  | 과장 |  |  | 부서장 |  |  |  | 공장장 |  | 결
재
2024 년 월 일 요일 날씨 : 온도:
1. 배출구별 주요 배출시설 및 방지시설 가동(조업)시간
배출구 |  | 배출시설 | [7 empty] | 가동시간 | [7 empty] | 비고
1 |  | 도장시설[분체] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
2 |  | 도장시설[액체] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
3 |  | 전처리[인산염피막] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
4
* 비고란은 정상 여부를 기재합니다.
2. 방지시설 운영사항
가. 방지시설 운전사항
방지 |  |  | 설치 |  |  | 전력사용량 |  | 처리용량 |  |  | 처리오염 |  |  |  |  | 처리농도 |  |  | 처리효율 |  |  |  | 사용약품
시설명 |  |  | 위치 |  |  | (㎾/h) |  | (㎥/min) |  |  | 물질 |  |  |  |  | (ppm 또는 ㎎/S㎥) |  |  | (%) |  |  |  | 약품명 |  | 사용량
도장시설[분체] (여과 짐진 시설, 흡착에 의한 시설) |  |  | 사업장내
도장시설[액체] (흡착에 의한 시설) |  |  | 사업장내
전처리 [인산염피막] (세정집진시설) |  |  | 사업장내
나. 방지시설 보수사항
방지시설명 |  |  |  | 배출구별 |  |  |  |  | 보수기간 |  |  |  | 보수자 | [8 empty] | 보수명세
집진기 | [8 empty] | 08:00~08:15 |  |  |  | 아구스
3. 자가측정사항
측정일:
①기상 | [6 empty] | ②기온 |  |  |  |  | ③습도 |  |  | ④기압 | [5 empty] | ⑤풍향 |  |  |  | ⑥풍속
□ 맑음, □ 흐림, □ 구름, | [6 empty] | ℃ |  |  |  |  | % |  |  | mb | [5 empty] | 풍 |  |  |  | m/sec
□ 눈, □ 비
⑦배출구 | ⑧주요배출 |  |  |  | ⑨측정 |  | ⑩측정농도 |  |  |  |  | ⑪일일유량 |  |  | ⑫일일배출량 | [5 empty] | ⑬검사 |  |  |  | ⑭검사
번호 | 시설명 |  |  |  | 항목 |  | (ppm, ㎎/S㎥) |  |  |  |  | (S㎥/일) |  |  | (㎏/일) | [5 empty] | 기기명 |  |  |  | 방법
⑮연료명및사용량
( 일)
⑯원료명 및 사용량
(특정대기유해물질 배출원 포함)
⑰환경기술인의 의견
⑱기타
환경기술인 직급 : 과장 성명 : 구 성우 (인)
※ 작성요령
1. 「대기환경보전법」 제39조에 따라 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 측정대행업자에게 해당 오염물질 전부를
위탁하여 측정하도록 하는 경우에는 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다.
2. 방지시설의 설치를 면제받은 사업장은 제2호와 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다.
3. 제2호나목의 방지시설 보수사항은 별도의 계약서나 지출증빙서로 갈음할 수 있습니다.

## 동주(보수x)
[별지 제7호서식] <개정 2010.12.31> | [13 empty] | (앞 쪽)
대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | [13 empty] | 담당 |  |  | 과장 |  |  | 부서장 |  |  |  | 공장장 |  | 결
재
2024 년 월 일 요일 날씨 : 온도:
1. 배출구별 주요 배출시설 및 방지시설 가동(조업)시간
배출구 |  | 배출시설 | [7 empty] | 가동시간 | [7 empty] | 비고
1 |  | 도장시설[분체] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
2 |  | 도장시설[액체] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
3 |  | 전처리[인산염피막] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
4
* 비고란은 정상 여부를 기재합니다.
2. 방지시설 운영사항
가. 방지시설 운전사항
방지 |  |  | 설치 |  |  | 전력사용량 |  | 처리용량 |  |  | 처리오염 |  |  |  |  | 처리농도 |  |  | 처리효율 |  |  |  | 사용약품
시설명 |  |  | 위치 |  |  | (㎾/h) |  | (㎥/min) |  |  | 물질 |  |  |  |  | (ppm 또는 ㎎/S㎥) |  |  | (%) |  |  |  | 약품명 |  | 사용량
도장시설[분체] (여과 짐진 시설, 흡착에 의한 시설) |  |  | 사업장내
도장시설[액체] (흡착에 의한 시설) |  |  | 사업장내
전처리 [인산염피막] (세정집진시설) |  |  | 사업장내
나. 방지시설 보수사항
방지시설명 |  |  |  | 배출구별 |  |  |  |  | 보수기간 |  |  |  | 보수자 | [8 empty] | 보수명세
집진기 | [8 empty] | 08:00~08:15
3. 자가측정사항
측정일:
①기상 | [6 empty] | ②기온 |  |  |  |  | ③습도 |  |  | ④기압 | [5 empty] | ⑤풍향 |  |  |  | ⑥풍속
□ 맑음, □ 흐림, □ 구름, | [6 empty] | ℃ |  |  |  |  | % |  |  | mb | [5 empty] | 풍 |  |  |  | m/sec
□ 눈, □ 비
⑦배출구 | ⑧주요배출 |  |  |  | ⑨측정 |  | ⑩측정농도 |  |  |  |  | ⑪일일유량 |  |  | ⑫일일배출량 | [5 empty] | ⑬검사 |  |  |  | ⑭검사
번호 | 시설명 |  |  |  | 항목 |  | (ppm, ㎎/S㎥) |  |  |  |  | (S㎥/일) |  |  | (㎏/일) | [5 empty] | 기기명 |  |  |  | 방법
⑮연료명및사용량
( 일)
⑯원료명 및 사용량
(특정대기유해물질 배출원 포함)
⑰환경기술인의 의견
⑱기타
환경기술인 직급 : 과장 성명 : 구 성우 (인)
※ 작성요령
1. 「대기환경보전법」 제39조에 따라 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 측정대행업자에게 해당 오염물질 전부를
위탁하여 측정하도록 하는 경우에는 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다.
2. 방지시설의 설치를 면제받은 사업장은 제2호와 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다.
3. 제2호나목의 방지시설 보수사항은 별도의 계약서나 지출증빙서로 갈음할 수 있습니다.

## 신성(보수o)
[별지 제7호서식] <개정 2010.12.31> | [13 empty] | (앞 쪽)
대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | [13 empty] | 담당 |  |  | 과장 |  |  | 부서장 |  |  |  | 공장장 |  | 결
재
2024 년 월 일 요일 날씨 : 온도:
1. 배출구별 주요 배출시설 및 방지시설 가동(조업)시간
배출구 |  | 배출시설 | [7 empty] | 가동시간 | [7 empty] | 비고
1 |  | 도장시설[액체] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
2 |  | 전처리[연마] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
3 |  | 전처리[쇼트] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
4
* 비고란은 정상 여부를 기재합니다.
2. 방지시설 운영사항
가. 방지시설 운전사항
방지 |  |  | 설치 |  |  | 전력사용량 |  | 처리용량 |  |  | 처리오염 |  |  |  |  | 처리농도 |  |  | 처리효율 |  |  |  | 사용약품
시설명 |  |  | 위치 |  |  | (㎾/h) |  | (㎥/min) |  |  | 물질 |  |  |  |  | (ppm 또는 ㎎/S㎥) |  |  | (%) |  |  |  | 약품명 |  | 사용량
도장시설[액체] (흡착에 의한 시설) |  |  | 사업장내
전처리[연마] (여과 집진 시설) |  |  | 사업장내
전처리[쇼트] (여과집진시설) |  |  | 사업장내
나. 방지시설 보수사항
방지시설명 |  |  |  | 배출구별 |  |  |  |  | 보수기간 |  |  |  | 보수자 | [8 empty] | 보수명세
집진기 | [8 empty] | 08:00~08:15 |  |  |  | 김봉희
3. 자가측정사항
측정일:
①기상 | [6 empty] | ②기온 |  |  |  |  | ③습도 |  |  | ④기압 | [5 empty] | ⑤풍향 |  |  |  | ⑥풍속
□ 맑음, □ 흐림, □ 구름, | [6 empty] | ℃ |  |  |  |  | % |  |  | mb | [5 empty] | 풍 |  |  |  | m/sec
□ 눈, □ 비
⑦배출구 | ⑧주요배출 |  |  |  | ⑨측정 |  | ⑩측정농도 |  |  |  |  | ⑪일일유량 |  |  | ⑫일일배출량 | [5 empty] | ⑬검사 |  |  |  | ⑭검사
번호 | 시설명 |  |  |  | 항목 |  | (ppm, ㎎/S㎥) |  |  |  |  | (S㎥/일) |  |  | (㎏/일) | [5 empty] | 기기명 |  |  |  | 방법
⑮연료명및사용량
( 일)
⑯원료명 및 사용량
(특정대기유해물질 배출원 포함)
⑰환경기술인의 의견
⑱기타
환경기술인 직급 : 사원 성명 : 강 동규 (인)
※ 작성요령
1. 「대기환경보전법」 제39조에 따라 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 측정대행업자에게 해당 오염물질 전부를
위탁하여 측정하도록 하는 경우에는 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다.
2. 방지시설의 설치를 면제받은 사업장은 제2호와 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다.
3. 제2호나목의 방지시설 보수사항은 별도의 계약서나 지출증빙서로 갈음할 수 있습니다.

## 신성 (보수x)
[별지 제7호서식] <개정 2010.12.31> | [13 empty] | (앞 쪽)
대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | [13 empty] | 담당 |  |  | 과장 |  |  | 부서장 |  |  |  | 공장장 |  | 결
재
2024 년 월 일 요일 날씨 : 온도:
1. 배출구별 주요 배출시설 및 방지시설 가동(조업)시간
배출구 |  | 배출시설 | [7 empty] | 가동시간 | [7 empty] | 비고
1 |  | 도장시설[액체] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
2 |  | 전처리[연마] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
3 |  | 전처리[쇼트] | [7 empty] | 08~20 | [7 empty] | 정상
4
* 비고란은 정상 여부를 기재합니다.
2. 방지시설 운영사항
가. 방지시설 운전사항
방지 |  |  | 설치 |  |  | 전력사용량 |  | 처리용량 |  |  | 처리오염 |  |  |  |  | 처리농도 |  |  | 처리효율 |  |  |  | 사용약품
시설명 |  |  | 위치 |  |  | (㎾/h) |  | (㎥/min) |  |  | 물질 |  |  |  |  | (ppm 또는 ㎎/S㎥) |  |  | (%) |  |  |  | 약품명 |  | 사용량
도장시설[액체] (흡착에 의한 시설) |  |  | 사업장내
전처리[연마] (여과 집진 시설) |  |  | 사업장내
전처리[쇼트] (여과집진시설) |  |  | 사업장내
나. 방지시설 보수사항
방지시설명 |  |  |  | 배출구별 |  |  |  |  | 보수기간 |  |  |  | 보수자 | [8 empty] | 보수명세
집진기 | [8 empty] | 08:00~08:15
3. 자가측정사항
측정일:
①기상 | [6 empty] | ②기온 |  |  |  |  | ③습도 |  |  | ④기압 | [5 empty] | ⑤풍향 |  |  |  | ⑥풍속
□ 맑음, □ 흐림, □ 구름, | [6 empty] | ℃ |  |  |  |  | % |  |  | mb | [5 empty] | 풍 |  |  |  | m/sec
□ 눈, □ 비
⑦배출구 | ⑧주요배출 |  |  |  | ⑨측정 |  | ⑩측정농도 |  |  |  |  | ⑪일일유량 |  |  | ⑫일일배출량 | [5 empty] | ⑬검사 |  |  |  | ⑭검사
번호 | 시설명 |  |  |  | 항목 |  | (ppm, ㎎/S㎥) |  |  |  |  | (S㎥/일) |  |  | (㎏/일) | [5 empty] | 기기명 |  |  |  | 방법
⑮연료명및사용량
( 일)
⑯원료명 및 사용량
(특정대기유해물질 배출원 포함)
⑰환경기술인의 의견
⑱기타
환경기술인 직급 : 사원 성명 : 강 동규 (인)
※ 작성요령
1. 「대기환경보전법」 제39조에 따라 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 측정대행업자에게 해당 오염물질 전부를
위탁하여 측정하도록 하는 경우에는 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다.
2. 방지시설의 설치를 면제받은 사업장은 제2호와 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다.
3. 제2호나목의 방지시설 보수사항은 별도의 계약서나 지출증빙서로 갈음할 수 있습니다.

## 폐수일지(사용x)
■ 물환경보전법 시행규칙 [별지 제20호서식] <개정 2018. 1. 17.>
폐수배출시설 운영일지
(「물환경보전법 시행령」 제33조제2호 및 제3호에 따라 폐수를 처리하는 사업자가 적습니다)
연월일 | 결재 |  | 가동시간 ( ~ ) | 원료사용량 | 용수 | 폐수 | 폐수위탁처리 |  |  | 보관 | 기타 중요사항
[5 empty] | 사용량 | 발생량 | 위탁량 | 위탁ㆍ수탁 | 처리 | 폐수량
[5 empty] | (L) | (L) | (L) | 확인서 | 업소명 | (L)
| 대표자 | 환경기술인 | [5 empty] | 일련번호
2026-01-05 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-06 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-07 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-08 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-09 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-10 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-11 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-12 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-13 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-14 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-15 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-16 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-17 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
2026-01-18 |  | 구성우 | 08~20 |  | 757
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

## 동주
| 시작일 | 종료일 | 시작값 | 최종값 | 첫번째 토요일 | 직전 작성 날짜 이후 월요일 첫번째 날짜 기입 하고 측정일 전주 금요일을 종료일로 기입 하고 직전값과 금번 측정값 기입 |  |  | 주말 입력칸 | 공휴일은 계산날짜 하단에 직접 기입 할 것 (첫번째 토요일 기입하면 토,일 자동 계산) (다음번 계산시 직접 기입한 날짜는 제거 하고 계산 할 것)
| 2026-01-30 | 2026-03-10 | 1573.63 | 1693 | 2026-01-31 |  |  |  | #VALUE!
| 2026-01-30 | 2026-03-10 | 21816.3 | 22044.8 | 2026-01-31
| 2026-01-30 | 2026-03-10 | 57892.9 | 62406 | 2026-01-31
측정값 난수 범위가 너무 클 경우 함수 값의 base 값 상승 시킬 것 반대로 너무 균일 하면 작게 만들 것
2026-01-30 | 1573.63 |  | 46052 | 21816.3 |  | 46052 | 57892.9
2026-02-02 | 1579.6683 | 6.0383 | 46055 | 21826.9962 | 10.6962 | 46055 | 58097.8434 | 204.9434
2026-02-03 | 1583.9692 | 4.3009 | 46056 | 21837.2386 | 10.2424 | 46056 | 58282.7185 | 184.8752
2026-02-04 | 1589.4578 | 5.4886 | 46057 | 21848.499 | 11.2604 | 46057 | 58487.7472 | 205.0287
2026-02-05 | 1594.9521 | 5.4943 | 46058 | 21857.2226 | 8.7235 | 46058 | 58685.7 | 197.9528
2026-02-06 | 1599.2871 | 4.335 | 46059 | 21866.2598 | 9.0373 | 46059 | 58883.6356 | 197.9356 | 2026-02-16 | 57892.9
2026-02-09 | 1604.1718 | 4.8847 | 46062 | 21874.2658 | 8.006 | 46062 | 59065.2352 | 181.5996 | 2026-02-17 | 62406
2026-02-10 | 1609.2745 | 5.1027 | 46063 | 21885.8719 | 11.6061 | 46063 | 59253.8575 | 188.6223 | 2026-02-18
2026-02-11 | 1614.2552 | 4.9807 | 46064 | 21894.5579 | 8.686 | 46064 | 59448.9798 | 195.1223 | 2026-03-02 | 1573.6
2026-02-12 | 1619.8001 | 5.5449 | 46065 | 21906.0254 | 11.4674 | 46065 | 59646.0452 | 197.0653 |  | 1693
2026-02-13 | 1624.4021 | 4.602 | 46066 | 21915.0711 | 9.0458 | 46066 | 59825.9835 | 179.9384
2026-02-19 | 1630.2602 | 5.8581 | 46072 | 21925.8094 | 10.7382 | 46072 | 60041.6581 | 215.6746 |  | 21816.3
2026-02-20 | 1634.8227 | 4.5626 | 46073 | 21936.4528 | 10.6434 | 46073 | 60231.9209 | 190.2628 |  | 22044.8
2026-02-23 | 1640.5152 | 5.6925 | 46076 | 21946.6222 | 10.1694 | 46076 | 60427.8497 | 195.9288
2026-02-24 | 1644.9303 | 4.4151 | 46077 | 21958.6159 | 11.9937 | 46077 | 60627.2803 | 199.4306
2026-02-25 | 1650.7779 | 5.8476 | 46078 | 21967.8093 | 9.1935 | 46078 | 60814.8163 | 187.5359
2026-02-26 | 1656.732 | 5.9541 | 46079 | 21976.9946 | 9.1853 | 46079 | 61014.8409 | 200.0247
2026-02-27 | 1662.2057 | 5.4737 | 46080 | 21985.3406 | 8.346 | 46080 | 61215.8002 | 200.9593
2026-03-03 | 1668.182 | 5.9763 | 46084 | 21994.0518 | 8.7112 | 46084 | 61415.6306 | 199.8304
2026-03-04 | 1672.6612 | 4.4792 | 46085 | 22005.3331 | 11.2813 | 46085 | 61623.7612 | 208.1306
2026-03-05 | 1677.2524 | 4.5912 | 46086 | 22014.3684 | 9.0353 | 46086 | 61815.3432 | 191.5821
2026-03-06 | 1681.8764 | 4.6241 | 46087 | 22026.1043 | 11.7358 | 46087 | 62027.8633 | 212.52
2026-03-09 | 1686.854 | 4.9776 | 46090 | 22034.5971 | 8.4928 | 46090 | 62224.0293 | 196.166
2026-03-10 | 1693 | 6.146 | 46091 | 22044.8 | 10.2029 | 46091 | 62406 | 181.9707
|  | -1693 |  |  | -22044.8 |  |  | -62406
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
시작일 = [시작일, row above]
첫번째 토요일 = [첫번째 토요일, row above]

## 신성
| 시작일 | 종료일 | 시작값 | 최종값 | 첫번째 토요일 | 직전 작성 날짜 이후 월요일 첫번째 날짜 기입 하고 측정일 전주 금요일을 종료일로 기입 하고 직전값과 금번 측정값 기입 |  |  | 주말 입력칸 | 공휴일은 계산날짜 하단에 직접 기입 할 것 (첫번째 토요일 기입하면 토,일 자동 계산) (다음번 계산시 직접 기입한 날짜는 제거 하고 계산 할 것)
| 2026-02-11 | 2026-03-10 | 1463.3 | 1508.5 | 2026-02-14 |  |  |  | 2026-02-14
| 2026-02-11 | 2026-03-10 | 3203.52 | 3309.26 | 2026-02-14 |  |  |  | 2026-02-15
| 2026-02-11 | 2026-03-10 | 7642.97 | 7693.7 | 2026-02-14 |  |  |  | 2026-02-21
2026-02-22
| 측정값 난수 범위가 너무 클 경우 함수 값의 base 값 상승 시킬 것 반대로 너무 균일 하면 작게 만들 것 | [7 empty] | 2026-02-28
2026-03-01
2026-02-11 | 1463.3 |  | 46064 | 3203.52 |  | 46064 | 7642.97 |  | 2026-03-07
2026-02-12 | 1467.5453 | 4.2453 | 46065 | 3207.0721 | 3.5521 | 46065 | 7646.623 | 3.653 | 2026-03-08
2026-02-13 | 1471.9375 | 4.3923 | 46066 | 3214.213 | 7.1409 | 46066 | 7651.7238 | 5.1008 | 2026-02-16
2026-02-19 | 1474.4618 | 2.5243 | 46072 | 3224.6971 | 10.484 | 46072 | 7654.7852 | 3.0614 | 2026-02-17
2026-02-20 | 1478.9625 | 4.5007 | 46073 | 3228.0645 | 3.3675 | 46073 | 7659.877 | 5.0918 | 2026-02-18
2026-02-23 | 1480.6624 | 1.6999 | 46076 | 3238.5145 | 10.4499 | 46076 | 7664.4391 | 4.5621 | 2026-03-02
2026-02-24 | 1484.2166 | 3.5542 | 46077 | 3246.0838 | 7.5694 | 46077 | 7668.0492 | 3.6101 |  | 1437.6 | 1.8 | 57892.9 | 115.7
2026-02-25 | 1487.6588 | 3.4422 | 46078 | 3249.4227 | 3.3389 | 46078 | 7671.1172 | 3.0679 |  | 1508.5 |  | 62406
2026-02-26 | 1491.1754 | 3.5166 | 46079 | 3260.2885 | 10.8658 | 46079 | 7674.8859 | 3.7688
2026-02-27 | 1494.2307 | 3.0552 | 46080 | 3266.8015 | 6.513 | 46080 | 7677.6044 | 2.7184 |  | 3136.41 | 4.43 | 1573.6 | 3
2026-03-03 | 1497.4903 | 3.2596 | 46084 | 3275.4744 | 8.6729 | 46084 | 7679.5513 | 1.9469 |  | 3309.26 |  | 1693
2026-03-04 | 1501.1589 | 3.6686 | 46085 | 3279.2574 | 3.7829 | 46085 | 7682.2985 | 2.7472
2026-03-05 | 1502.6047 | 1.4458 | 46086 | 3288.5844 | 9.327 | 46086 | 7685.6225 | 3.3241 |  | 7611.26 | 2.11 | 21816.3 | 5.8
2026-03-06 | 1503.8566 | 1.2519 | 46087 | 3294.2155 | 5.6311 | 46087 | 7687.7935 | 2.171 |  | 7693.7 |  | 22044.8
2026-03-09 | 1506.3291 | 2.4725 | 46090 | 3298.6591 | 4.4436 | 46090 | 7689.5016 | 1.7081
2026-03-10 | 1508.5 | 2.1709 | 46091 | 3309.26 | 10.6009 | 46091 | 7693.7 | 4.1984
|  | -1508.5 |  |  | -3309.26 |  |  | -7693.7
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
시작일 = [시작일, row above]
첫번째 토요일 = [첫번째 토요일, row above]

## Sheet1
45978 | 1270.7 |  | 45978 | 2809.12 |  | 45978 | 7433.51
45979 | 1275.147 | 4.447 | 45979 | 2817.269 | 8.149 | 45979 | 7437.6607 | 4.1507
45980 | 1278.2782 | 3.1311 | 45980 | 2820.4441 | 3.1752 | 45980 | 7441.1889 | 3.5283
45981 | 1280.2405 | 1.9623 | 45981 | 2824.2143 | 3.7701 | 45981 | 7445.5411 | 4.3521
45982 | 1284.0422 | 3.8017 | 45982 | 2832.7612 | 8.5469 | 45982 | 7449.596 | 4.0549
45985 | 1286.9199 | 2.8777 | 45985 | 2835.9373 | 3.1761 | 45985 | 7453.4618 | 3.8658
45986 | 1291.7178 | 4.7979 | 45986 | 2843.557 | 7.6198 | 45986 | 7455.163 | 1.7012
45987 | 1294.663 | 2.9452 | 45987 | 2846.9571 | 3.4 | 45987 | 7460.2544 | 5.0915
45988 | 1296.3204 | 1.6574 | 45988 | 2855.2206 | 8.2636 | 45988 | 7464.089 | 3.8346
45989 | 1300.5014 | 4.181 | 45989 | 2863.9188 | 8.6982 | 45989 | 7466.9492 | 2.8602
45992 | 1301.8078 | 1.3064 | 45992 | 2868.5959 | 4.6771 | 45992 | 7470.6057 | 3.6565
45993 | 1303.481 | 1.6732 | 45993 | 2878.2913 | 9.6954 | 45993 | 7472.7712 | 2.1655
45994 | 1307.4218 | 3.9409 | 45994 | 2887.6103 | 9.3191 | 45994 | 7476.1556 | 3.3844
45995 | 1312.135 | 4.7132 | 45995 | 2890.5861 | 2.9758 | 45995 | 7478.6919 | 2.5363
45996 | 1316.7107 | 4.5757 | 45996 | 2897.1528 | 6.5667 | 45996 | 7483.6298 | 4.9379
45999 | 1320.3509 | 3.6402 | 45999 | 2900.3627 | 3.2099 | 45999 | 7487.9976 | 4.3678
46000 | 1322.631 | 2.2801 | 46000 | 2905.2112 | 4.8485 | 46000 | 7489.681 | 1.6834
46001 | 1326.8722 | 4.2412 | 46001 | 2907.5889 | 2.3777 | 46001 | 7493.5979 | 3.9168
46002 | 1330.3202 | 3.4479 | 46002 | 2914.176 | 6.5871 | 46002 | 7494.8576 | 1.2598
46003 | 1333.393 | 3.0729 | 46003 | 2919.5758 | 5.3998 | 46003 | 7498.725 | 3.8673
46006 | 1335.4753 | 2.0823 | 46006 | 2927.2429 | 7.6671 | 46006 | 7500.677 | 1.9521
46007 | 1337.2151 | 1.7398 | 46007 | 2935.1132 | 7.8703 | 46007 | 7505.8756 | 5.1986
46008 | 1338.5083 | 1.2932 | 46008 | 2943.2173 | 8.1041 | 46008 | 7510.2773 | 4.4017
46009 | 1343.7552 | 5.2468 | 46009 | 2950.9859 | 7.7686 | 46009 | 7512.6377 | 2.3605
46010 | 1345.4683 | 1.7131 | 46010 | 2959.8613 | 8.8754 | 46010 | 7516.0381 | 3.4003
46013 | 1347.6295 | 2.1612 | 46013 | 2969.3365 | 9.4752 | 46013 | 7517.6572 | 1.6191
46014 | 1349.8414 | 2.212 | 46014 | 2977.6692 | 8.3326 | 46014 | 7521.1799 | 3.5227
46015 | 1351.1889 | 1.3475 | 46015 | 2982.5842 | 4.915 | 46015 | 7523.9746 | 2.7947
46017 | 1355.0951 | 3.9062 | 46017 | 2987.931 | 5.3468 | 46017 | 7529.2513 | 5.2767
46020 | 1359.645 | 4.5499 | 46020 | 2992.0236 | 4.0926 | 46020 | 7532.1078 | 2.8566
46021 | 1362.3114 | 2.6665 | 46021 | 3001.6176 | 9.5941 | 46021 | 7533.6887 | 1.5808
46022 | 1365.5304 | 3.2189 | 46022 | 3011.2474 | 9.6298 | 46022 | 7535.3521 | 1.6635
46024 | 1367.4421 | 1.9118 | 46024 | 3019.5377 | 8.2902 | 46024 | 7540.2971 | 4.9449
46027 | 1370.3922 | 2.95 | 46027 | 3026.2821 | 6.7444 | 46027 | 7544.471 | 4.1739
46028 | 1374.1897 | 3.7975 | 46028 | 3035.0579 | 8.7758 | 46028 | 7546.8835 | 2.4126
46029 | 1375.5372 | 1.3475 | 46029 | 3041.481 | 6.4232 | 46029 | 7548.3259 | 1.4424
46030 | 1379.9783 | 4.4411 | 46030 | 3049.3511 | 7.8701 | 46030 | 7552.8273 | 4.5014
46031 | 1384.0985 | 4.1202 | 46031 | 3058.041 | 8.6899 | 46031 | 7555.1924 | 2.3651
46034 | 1388.5745 | 4.4759 | 46034 | 3064.2018 | 6.1609 | 46034 | 7559.7067 | 4.5143
46035 | 1392.8154 | 4.2409 | 46035 | 3068.4802 | 4.2784 | 46035 | 7562.6229 | 2.9162
46036 | 1394.3691 | 1.5538 | 46036 | 3072.071 | 3.5908 | 46036 | 7567.7885 | 5.1656
46037 | 1397.5215 | 3.1524 | 46037 | 3079.2212 | 7.1502 | 46037 | 7571.3178 | 3.5293
46038 | 1402.7263 | 5.2047 | 46038 | 3084.5785 | 5.3573 | 46038 | 7575.2557 | 3.938
46041 | 1406.3888 | 3.6626 | 46041 | 3089.577 | 4.9985 | 46041 | 7577.9681 | 2.7123
46042 | 1411.4112 | 5.0224 | 46042 | 3092.2307 | 2.6537 | 46042 | 7581.1455 | 3.1775
46043 | 1416.4753 | 5.0641 | 46043 | 3098.7235 | 6.4928 | 46043 | 7585.0868 | 3.9413
46044 | 1419.258 | 2.7827 | 46044 | 3106.08 | 7.3565 | 46044 | 7589.2708 | 4.1839
46045 | 1423.1591 | 3.9012 | 46045 | 3108.7831 | 2.7031 | 46045 | 7594.1246 | 4.8539
46048 | 1425.0305 | 1.8713 | 46048 | 3117.613 | 8.8298 | 46048 | 7597.3825 | 3.2578
46049 | 1426.3832 | 1.3527 | 46049 | 3121.0641 | 3.4512 | 46049 | 7600.5063 | 3.1238
46050 | 1431.205 | 4.8218 | 46050 | 3126.7647 | 5.7006 | 46050 | 7605.3979 | 4.8916
46051 | 1432.48 | 1.275 | 46051 | 3131.7927 | 5.0279 | 46051 | 7607.6167 | 2.2188
46052 | 1437.6 | 5.12 | 46052 | 3136.41 | 4.6173 | 46052 | 7611.26 | 3.6433

## 동주,신성
r
일수 | 평균 | 최종값 |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 합계 | 일수 | 평균 |  |  | 월 | 금
25 | 4.77 | 1408.6 |  | 동주 | X40 | 분체 (컨베어) | 1573.6 | 1693 | 1697.77 | 1702.54 | 1707.3 | 138.55 | 5 | 27.71 | 1707.3 |  | 1384.66 | 1408.6 | 5 | 4.788 | -303.55
|  |  | 두자리 |  |  |  | 1693 | 1697.77 | 1702.54 | 1707.3 | 1712.15 |  |  |  | 4.85
[7 empty] | 4.79 | 4.77 | 4.77 | 4.76 | 4.85 |  |  |  | 1712.15 | -303.55
25 | 7.5- | 21590.2 |  |  | X60 | 액체 (컨베어) | 21816.3 | 22044.8 | 22052.4 | 22059.9 | 22067.6 | 258.8 | 5 | 51.76 | 22067.6 |  | 21552.4 | 21590.2 | 5 | 7.56 | -484.9
[7 empty] | 22044.8 | 22052.4 | 22059.9 | 22067.6 | 22075.1 |  |  |  | 7.5
[7 empty] | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 |  |  |  | 22075.1 | -484.9
25 | 240.3 | 51582.1 |  |  | X40 | 전처리 (피막) | 57892.9 | 62406 | 62647.2 | 62887.7 | 63131 | 5476.4 | 5 | 1095.28 | 63131 |  | 50378 | 51582.1 | 5 | 240.82 | -11787.2
[7 empty] | 62406 | 62647.2 | 62887.7 | 63131 | 63369.3 |  |  |  | 238.3
[7 empty] | 240.8 | 241.2 | 240.5 | 243.3 | 230.2 |  |  |  | 63369.3 | -11787.2
25 | 3.1+ | 1346.8 |  | 신성 |  | 액체 (박스로) | 1437.6 | 1440.9 | 1444.3 | 1447.6 | 1451.1 | 17.1 | 5 | 3.42 | 1451.1 |  | 1267.4 | 1346.8 | 25 | 3.176 | -107.9
[7 empty] | 1440.9 | 1444.3 | 1447.6 | 1451.1 | 1454.7 |  |  |  | 3.6
[7 empty] | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |  |  |  | 1454.7 | -107.9
25 | 6.98 | 2976.77 |  |  | x80 | 전처리 (연마) | 3136.41 | 3143.4 | 3150.43 | 3157.42 | 3164.5 | 35.16 | 5 | 7.032 | 3164.5 |  | 2802.13 | 2976.77 | 25 | 6.9856 | -194.8
|  |  | 두자리 |  |  |  | 3143.4 | 3150.43 | 3157.42 | 3164.5 | 3171.57 |  |  |  | 7.07
[7 empty] | 6.99 | 7.03 | 6.99 | 7.08 | 7.07 |  |  |  | 3171.57 | -194.8
25 | 3.61+ | 7520.24 |  |  | X40 | 전처리 (쇼트) | 7611.26 | 7614.98 | 7618.69 | 7622.42 | 7626.08 | 18.45 | 5 | 3.69 | 7626.08 |  | 7429.79 | 7520.24 | 25 | 3.618 | -109.47
|  |  | 두자리 |  |  |  | 7614.98 | 7618.69 | 7622.42 | 7626.08 | 7629.71 |  |  |  | 3.63
[7 empty] | 3.72 | 3.71 | 3.73 | 3.66 | 3.63 |  |  |  | 7629.71 | -109.47
|  |  |  | 동주 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  | 사용량 | 일수 | 평균
[6 empty] | 폐수배출 | 1048 | 1055 | 1060 | 1063 | 1069 |  | 21816.3 | 39 | 5.859 | 655 |  | 2026-01-30
[7 empty] | 1055 | 1060 | 1063 | 1069 | 1073 |  | 22044.8 |  |  |  |  | 2026-03-10
[7 empty] | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 |  | 228.5 |  |  |  |  | 39
[6 empty] | 5 | 298 | 307 | 316 | 325 | 334
[5 empty] | 각인영비 | [7 empty] | 5.859
[6 empty] | 334: 1463.3 | 1.8 |  | 57892.9 | 115.7
[6 empty] | 334: 1508.5 |  |  | 62406
[6 empty] | 334: 3203.52 | 4.43 |  | 1573.6 | 3
[6 empty] | 334: 3309.26 |  |  | 1693
[6 empty] | 334: 7642.97 | 2.11 |  | 21816.3 | 5.8
[6 empty] | 334: 7693.7 |  |  | 22044.8